## Sheet1
月份 | 检测类型 | 排口编号 | 采样点名称 | 测试项目 | 采样点数量 | 备注
1月 | 废水 |  | 废水进口、总排口 | pH值、色度 、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 、总汞 、烷基汞、总镉、总铬 、六价铬 、总砷、总铅、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） 、石油类、动植物油、氯化物 | 2点3次1天
|  | YS001 | 雨水排口 | pH、COD、氨氮、悬浮物 | 1点*3次*1天 | 有则测
| 在线比对 | DW001 | 总排口 | 化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷、流量 | 1点3次1天 | 在线需要跟在线运维提前沟通时间可能会有变动
| 污泥 |  | 压滤机出口 | 含水率 | 1点*1次*1天
| 有组织废气 | DA002 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 1点*3次*1天 | 根据现场调查常年不开启，现场签字
|  | DA003 | 火炬废气排气 筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1点*3次*1天 | 现场调查工况为自动收集燃烧，工况不可控，未检测现场签字（一年一次检测成功即不下单）
| 噪声 | 厂界1#-4# | 厂界 | 昼夜间噪声 | 4点1次1天 | 昼间1次夜间1次
2月 | 废水 |  | 废水进口、总排口 | pH值、色度 、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 、总汞 、烷基汞、总镉、总铬 、六价铬 、总砷、总铅、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） 、石油类、动植物油、氯化物 | 2点3次1天
|  | YS001 | 雨水排口 | pH、COD、氨氮、悬浮物 | 1点*3次*1天 | 有则测
| 污泥 |  | 压滤机出口 | 含水率 | 1点*1次*1天
| 有组织废气 | DA002 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 1点*3次*1天 | 根据现场调查常年不开启，现场签字
|  | DA003 | 火炬废气排气 筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1点*3次*1天 | 现场调查工况为自动收集燃烧，工况不可控，未检测现场签字（一年一次检测成功即不下单）
3月 | 废水 |  | 废水进口、总排口 | pH值、色度 、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 、总汞 、烷基汞、总镉、总铬 、六价铬 、总砷、总铅、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） 、石油类、动植物油、氯化物 | 2点3次1天
|  | YS001 | 雨水排口 | pH、COD、氨氮、悬浮物 | 1点*3次*1天 | 有则测
| 污泥 |  | 压滤机出口 | 含水率 | 1点*1次*1天
| 有组织废气 | DA002 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 1点*3次*1天 | 根据现场调查常年不开启，现场签字
|  | DA003 | 火炬废气排气 筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1点*3次*1天 | 现场调查工况为自动收集燃烧，工况不可控，未检测现场签字（一年一次检测成功即不下单）
4月 | 废水 |  | 废水进口、总排口 | pH值、色度 、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 、总汞 、烷基汞、总镉、总铬 、六价铬 、总砷、总铅、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） 、石油类、动植物油、氯化物 | 2点3次1天
|  | YS001 | 雨水排口 | pH、COD、氨氮、悬浮物 | 1点*3次*1天 | 有则测
| 污泥 |  | 压滤机出口 | 含水率 | 1点*1次*1天
| 有组织废气 | DA002 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 1点*3次*1天 | 根据现场调查常年不开启，现场签字
|  | DA003 | 火炬废气排气 筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1点*3次*1天 | 现场调查工况为自动收集燃烧，工况不可控，未检测现场签字（一年一次检测成功即不下单）
5月 | 废水 |  | 废水进口、总排口 | pH值、色度 、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 、总汞 、烷基汞、总镉、总铬 、六价铬 、总砷、总铅、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） 、石油类、动植物油、氯化物 | 2点3次1天
|  | YS001 | 雨水排口 | pH、COD、氨氮、悬浮物 | 1点*3次*1天 | 有则测
| 有组织废气 | DA002 | 锅炉废气排放 口 | 氮氧化物 | 1点*3次*1天 | 根据现场调查常年不开启，现场签字
| 污泥 |  | 压滤机出口 | 含水率 | 1点*1次*1天
6月 | 废水 |  | 废水进口、总排口 | pH值、色度 、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 、总汞 、烷基汞、总镉、总铬 、六价铬 、总砷、总铅、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） 、石油类、动植物油、氯化物 | 2点3次1天
|  | YS001 | 雨水排口 | pH、COD、氨氮、悬浮物 | 1点*3次*1天 | 有则测
| 在线比对 | DW001 | 总排口 | 化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷、流量 | 1点3次1天 | 在线需要跟在线运维提前沟通时间可能会有变动
| 污泥 |  | 压滤机出口 | 含水率 | 1点*1次*1天
| 有组织废气 | DA001 | 除臭系统排口 | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 1点*3次*1天
|  | DA002 | 锅炉废气排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1点*3次*1天 | 根据现场调查常年不开启，现场签字
|  | DA003 | 火炬废气排气 筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1点*3次*1天 | 现场调查工况为自动收集燃烧，工况不可控，未检测现场签字（一年一次检测成功即不下单）
| 无组织废气 |  | 厂界 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 4点3次1天
| 环境空气 |  | 厂区浓度最高点 | 甲烷 | 1点*3次*1天
| 噪声 | 厂界1#-4# | 厂界 | 昼夜间噪声 | 4点1次1天 | 昼间1次夜间1次
7月 | 废水 |  | 废水进口、总排口 | pH值、色度 、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 、总汞 、烷基汞、总镉、总铬 、六价铬 、总砷、总铅、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） 、石油类、动植物油、氯化物 | 2点3次1天
|  | YS001 | 雨水排口 | pH、COD、氨氮、悬浮物 | 1点*3次*1天 | 有则测
| 在线比对 | DW001 | 总排口 | 化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷、流量 | 1点3次1天 | 在线需要跟在线运维提前沟通时间可能会有变动
| 污泥 |  | 压滤机出口 | 含水率 | 1点*1次*1天
|  | DA002 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 1点*3次*1天 | 根据现场调查常年不开启，现场签字
|  | DA003 | 火炬废气排气 筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1点*3次*1天 | 现场调查工况为自动收集燃烧，工况不可控，未检测现场签字（一年一次检测成功即不下单）
| 噪声 | 厂界1#-4# | 厂界 | 昼夜间噪声 | 4点1次1天 | 昼间1次夜间1次
8月 | 废水 |  | 废水进口、总排口 | pH值、色度 、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 、总汞 、烷基汞、总镉、总铬 、六价铬 、总砷、总铅、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） 、石油类、动植物油、氯化物 | 2点3次1天
|  | YS001 | 雨水排口 | pH、COD、氨氮、悬浮物 | 1点*3次*1天 | 有则测
| 污泥 |  | 压滤机出口 | 含水率 | 1点*1次*1天
| 有组织废气 | DA002 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 1点*3次*1天 | 根据现场调查常年不开启，现场签字
|  | DA003 | 火炬废气排气 筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1点*3次*1天 | 现场调查工况为自动收集燃烧，工况不可控，未检测现场签字（一年一次检测成功即不下单）
| 地下水 |  | 3个(项目场地、上下游各设置1个*) | pH值、色度、浑浊度、总硬度、全盐量、电导率、五日生化需氧量、溶解氧、总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂、总汞、总镉、总铬、总砷、总铁、氨氮、硝酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、亚硫酸盐、石油类、挥发酚 | 3点*1次*1天 | 现场调查客户现只有一口井，日过没有打好井检测顺延
9月 | 废水 |  | 废水进口、总排口 | pH值、色度 、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 、总汞 、烷基汞、总镉、总铬 、六价铬 、总砷、总铅、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） 、石油类、动植物油、氯化物 | 2点3次1天
|  | YS001 | 雨水排口 | pH、COD、氨氮、悬浮物 | 1点*3次*1天 | 有则测
| 污泥 |  | 压滤机出口 | 含水率 | 1点*1次*1天
| 有组织废气 | DA002 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 1点*3次*1天 | 根据现场调查常年不开启，现场签字
|  | DA003 | 火炬废气排气 筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1点*3次*1天 | 现场调查工况为自动收集燃烧，工况不可控，未检测现场签字（一年一次检测成功即不下单）
10月 | 废水 |  | 废水进口、总排口 | pH值、色度 、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 、总汞 、烷基汞、总镉、总铬 、六价铬 、总砷、总铅、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） 、石油类、动植物油、氯化物 | 2点3次1天
|  | YS001 | 雨水排口 | pH、COD、氨氮、悬浮物 | 1点*3次*1天 | 有则测
| 污泥 |  | 压滤机出口 | 含水率 | 1点*1次*1天
| 在线比对 | DW001 | 总排口 | 化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷、流量 | 1点3次1天 | 在线需要跟在线运维提前沟通时间可能会有变动
| 有组织废气 | DA001 | 除臭系统排口 | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 1点*3次*1天
|  | DA002 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 1点*3次*1天 | 根据现场调查常年不开启，现场签字
|  | DA003 | 火炬废气排气 筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1点*3次*1天 | 现场调查工况为自动收集燃烧，工况不可控，未检测现场签字（一年一次检测成功即不下单）
| 无组织废气 |  | 厂界 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 4点3次1天
| 土壤 |  | 危废暂存间、盐渍水收集池、储泥池附近 | pH、全盐量、氯化物、石油烃 | 3点*1次*1天
| 噪声 | 厂界1#-4# | 厂界 | 昼夜间噪声 | 4点1次1天 | 昼间1次夜间1次
11月 | 废水 |  | 废水进口、总排口 | pH值、色度 、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 、总汞 、烷基汞、总镉、总铬 、六价铬 、总砷、总铅、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） 、石油类、动植物油、氯化物 | 2点3次1天
|  | YS001 | 雨水排口 | pH、COD、氨氮、悬浮物 | 1点*3次*1天 | 有则测
| 污泥 |  | 压滤机出口 | 含水率 | 1点*1次*1天
| 有组织废气 | DA002 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 1点*3次*1天 | 根据现场调查常年不开启，现场签字
|  | DA003 | 火炬废气排气 筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1点*3次*1天 | 现场调查工况为自动收集燃烧，工况不可控，未检测现场签字（一年一次检测成功即不下单）
12月 | 废水 |  | 废水进口、总排口 | pH值、色度 、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 、总汞 、烷基汞、总镉、总铬 、六价铬 、总砷、总铅、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计） 、石油类、动植物油、氯化物 | 2点3次1天
|  | YS001 | 雨水排口 | pH、COD、氨氮、悬浮物 | 1点*3次*1天 | 有则测
| 污泥 |  | 压滤机出口 | 含水率 | 1点*1次*1天
| 有组织废气 | DA002 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 1点*3次*1天 | 根据现场调查常年不开启，现场签字
|  | DA003 | 火炬废气排气 筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1点*3次*1天 | 现场调查工况为自动收集燃烧，工况不可控，未检测现场签字（一年一次检测成功即不下单）