项目名称：  武汉客车制造股份有限公司污染源委托监测项目（2025年-2026年）

委托单位：  武汉客车制造股份有限公司

报告委托单位：（委托单位为报告单位的可不填）

项目采样地址：武汉市-江夏区-武汉市江夏经济开发区庙山办事处阳光大道16号

项目联系人：李工

联系电话：

下单金额：  57500元

信息费：     （信息费支付方式：现金、普票、专票6点以下、专票6点以上）

项目是否存在分包：是/否     分包金额：     分包单位：

技术跟单：  （未填名字默认业务员本人）    跟单提成比例：1%/2%/3%

备注：

- 中标项目（2年），中标金额115000，分成2个合同评审走（2024年9月-2025年8月一个年度，2025年9月-2025年8月第二个年度），每年57500元，现做第二个年度

- 中标后客户排污许可证有更新，按新的排污许可证监测（标红的是教之前合同变更的地方），合同外的监测内容另行核算后一起结算。

- 详见方案，需要下达标评价和结论

需要下12个工程单

| 2025-2026年年度监测方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测类别 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| 有组织废气 | DA001 | 酸洗废气排气筒 | 氯化氢、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/年 |
|  | DA002 | 焚烧废气排气筒 1# | 氮氧化物、二氧化硫、二甲苯、烟尘、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/季 |
|  |  |  | 非甲烷总烃、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/月 |
|  | DA003 | 焚烧废气排气筒 2# | 氮氧化物、二氧化硫、二甲苯、烟尘、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/季 |
|  |  |  | 非甲烷总烃、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/月 |
|  | DA004 | 打磨废气排放口 1# | 颗粒物、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/年 |
|  | DA005 | 打磨废气排放口 2# | 颗粒物、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/年 |
|  | DA006 | 水旋喷漆排气筒 1# | 二甲苯、颗粒物、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/季 |
|  |  |  | 非甲烷总烃、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/月 |
|  | DA007 | 焚烧废气排气筒 3# | 氮氧化物、二氧化硫、二甲苯、烟尘、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/季 |
|  |  |  | 非甲烷总烃、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/月 |
|  | DA008 | 焚烧废气排气筒4# | 氮氧化物、二氧化硫、二甲苯、烟尘、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/季 |
|  |  |  | 非甲烷总烃、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/月 |
|  | DA009 | 干式喷漆排气筒 1# | 二甲苯、颗粒物 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/季 |
|  |  |  | 非甲烷总烃、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/月 |
|  | DA010 | 焚烧废气排气筒 5# | 氮氧化物、二氧化硫、二甲苯、烟尘、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/季 |
|  |  |  | 非甲烷总烃、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/月 |
|  | DA011 | 焚烧废气排气筒6# | 氮氧化物、二氧化硫、二甲苯、烟尘、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/季 |
|  |  |  | 非甲烷总烃、排气参数 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/月 |
| 实施简化管 理的气体燃料锅炉 | DA012 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 据实结算 |
|  |  |  | 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 |  |
| 无组织废气 | 厂界 | 上风向 1 个点、下风向 3 个点 | 氯化氢、二甲苯、非甲烷总烃、气象参数 | 4 次/天，监测 1 天，1 次/半年 |
|  |  |  | 颗粒物、气象参数 | 4 次/天，监测 1 天，1 次/年 |
|  | 厂区内 | 厂界内厂房外 | 非甲烷总烃 | 4 次/天，监测 1 天，1 次/半年 |
| 废水 | DW001 | 厂区总排口 | 悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、总磷、石油类、动植物油 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/月 |
|  | DW002 | 雨水总排口 | 悬浮物、化学需氧量 | 3 次/天，监测 1 天，1 次/季 |
| 厂界噪声 |  |  | 昼间 | 1 次/季度 |
| 废水比对 |  |  | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、标液 | 据实结算（1 次/季度） |
| 废气比对 |  |  | 湿度、流速、烟温、非甲烷总烃 | 据实结算（1 次/季度） |