| 公安县旺能环保能源有限公司自行委托监测方案（垃圾处理项目） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 检测时间 |
| 有组织废气 | 焚烧炉废气排放口 | SO2、NOX、HCL、CO、颗粒物 | 每季度一次；3个样 | 2026年4月、7月、10月、2027年1月 |
|  |  | 二噁英 | 每年1次；3个样 | 2027年1月 |
|  |  | 重金属：汞及其化合物、镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 每月一次；3个样 | 2026年4月-2027年3月 |
| 无组织废气 | 厂界下风向3个点 | 硫化氢、氨气、臭气浓度、可吸入颗粒物 | 每季度一次；3个样 | 2026年4月、7月、10月、2027年1月 |
| 噪声 | 厂界四周各一个点 | 环境噪声 | 每两月一次；昼夜各一次 | 2026年4月、6月、8月、10月、12月2027年2月 |
| 废水 | 废水排放口 | PH、COD、NH3-N、五日生化需氧量、总磷、总氮、色度、悬浮物、动植物油、总大肠杆菌群 | 每两月一次；3个样 | 2026年4月、6月、8月、10月、12月2027年2月 |
|  |  | 重金属：总汞、总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、总磷、总氮、 | 每月一次；3个样 | 2026年4月--2027年3月 |
| 雨水 | 雨水排放口 | PH、COD、NH3-N、五日生化需氧量、总磷、总氮、色度、悬浮物、动植物油、总大肠杆菌群 | 每两月一次；1个样 | 2026年4月、6月、8月、10月、12月2027年2月 |
|  |  | 重金属：总汞、总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、总磷、总氮、 | 每月一次；1个样 | 2026年4月-2027年3月 |
| 地下水 | 厂区两个点 | pH、COD、石油类、氨 | 每月一次 ，1个样 | 2026年4月-2027年3月 |
|  |  | 氮、铜、锌、汞、镉、铅、亚硝酸盐、硝酸盐、氯化物、氟化物、硫酸盐等 |  |  |
| 土壤 | 厂区两个点 | pH值、镉、汞、砷、铜、铅、铬、镍、锌 | 每年三次；1个样 | 2026年4月--2027年3月 （时间段中选做3次） |
| 固化飞灰 | 飞灰暂存库 | 含水率、12项重金属 | 每月三次；1个样 | 2026年4月-2027年3月 |
|  |  | 二噁英 | 每年一次；1个样 | 2027年1月 |
| 有组织废气、废水、雨水 | 在线监测比对 | 废气：SO2、NOX、HCL、CO、颗粒物、温压流、氧量；废水、雨水：PH、COD、NH3-N、流量 | 每季度一次；（废气5尘9气、废水、雨水3个样） | 2026年4月、7月、10月、2027年1月 |
| 炉渣 | 炉渣暂存库 | 炉渣热酌减率 | 每月4次；1个样 | 2026年4月-2027年3月 |

| 公安县旺能环保能源有限公司（飞灰填埋场）自行委托监测方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗沥液 | 渗沥液处理设施入口 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总铬、Cr6+、Hg、Pb、As、Cd、大肠菌群等 | 每月一次；3个样 | 2026年4月-2027年3月 |
| 渗沥液 | 渗沥液处理设施的排放口 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总铬、Cr6+、Hg、Pb、As、Cd、大肠菌群等 | 每月一次；3个样 | 2026年4月-2027年3月 |
| 地下水监测 | 6口井 | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群 | 每月一次；1个样 | 2026年4月-2027年3月 |
| 大气监测 | 上风向、下风向 | PM10、SO2、NOX、H2S、NH3等 | 每季度一次；3个样 | 2026年4月、7月、10月、2027年1月 |
| 土壤监测 | 布设三个点位，填埋场填埋区布设一点，场界布设一点，场界外布设一点 | pH、Cd、Hg、AS、Pb、Cr等 | 每月一次；1个样 | 2026年4月-2027年3月 |
| 地表水 | 地表水收集导排系统外排口 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总铬、Cr6+、Hg、Pb、As、Cd、大肠菌群等 | 每月一次；1个样 | 2026年4月-2027年3月 |