xxx有限公司环境检测方案

# 一、项目概况

表1  项目基本构成一览表

| 序号 | 类别 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |  |  |
| 2 | 建设单位 |  |  |  |
| 3 | 建设地点 |  |  |  |
| 4 | 经纬度 | / |  |  |
| 5 | 项目概况 | / |  |  |
| 6 | 建设单位联系人 |  | 建设单位联系方式 |  |

# 二、无组织废气监测

表2  废气无组织污染源监测点位及因子一览表

| 排放类型 | 测点编号 | 测点位置 | 监测因子 | 监测天数 | 监测频次及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | G1 | 厂界上风向参照点 | 颗粒物、气象参数 | 2 | 每天4次，同步进行风向、风速、气温、大气压力及云量等常规气象参数的观测 | 以当天监测风向为准 |
|  | G2 | 厂界下风向参照点 |  | 2 |  |  |
|  | G3 | 厂界下风向参照点 |  | 2 |  |  |
|  | G4 | 厂界下风向参照点 |  | 2 |  |  |
| 执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放限值要求。 |  |  |  |  |  |  |

# 三、废水监测

表3  废水监测点位及因子一览表

| 编号 | 监测点 | 监测因子 | 监测天数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 生活废水总排口 | 化学需氧量、五日生化需氧量 、悬浮物、氨氮 | 2天 | 每天3次 |
| 执行标准：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级限值要求。 |  |  |  |  |

# 四、噪声监测

表4  噪声监测点位及因子一览表

| 编号 | 监测点 | 监测天数 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东侧外1m处 | 2天 | 每天昼夜1次 |
| N2 | 厂界南侧外1m处 |  |  |
| N3 | 厂界西侧外1m处 |  |  |
| N4 | 厂界北侧外1m处 |  |  |
| 执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008 ）表 1 中 3 类限值要求。 |  |  |  |

# 五、有组织废气监测

表2  废气无组织污染源监测点位及因子一览表

| 排放类型 | 测点编号 | 测点位置 | 监测因子 | 监测天数 | 监测频次及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001 | 废气排放口（进出口）） | 非甲烷总烃、锡及其化合物、烟气参数 | 1 | 每天3次，同步进行风向、风速、气温、大气压力及云量等常规气象参数的观测 | // |
| 执行标准：《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)无组织限值要求 |  |  |  |  |  |  |

附上企业厂界图