武汉南瑞祥环保有限公司自行监测方案

| 检测类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 检测项目 | 频次 | 年检测次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA003 | 污水处理站废气塔 | 氨（氨气）、臭气浓度、非甲烷总烃、硫化氢 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 |  |
|  | DA004 | 废油十危废贮存+HW09处置车间废气塔 | 氨（氨气）、硫化氢、硫酸雾 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 |  |
| 无组织废气 | 厂界 |  | 氨、臭气浓度、颗粒物 | 非连续采样 至少4个 | 1次/季度 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃、硫化氢、硫酸雾 | 非连续采样 至少4个 | 1次/半年 |  |
|  | 废油贮存间外监控点 |  | 非甲烷总烃 | 非连续采样 至少4个 | 1次/半年 |  |
|  | HW09处置车间外监测点 |  | 非甲烷总烃 | 非连续采样 至少4个 | 1次/半年 |  |
|  | 危废贮存间外监测点 |  | 非甲烷总烃 | 非连续采样 至少4个 | 1次/年 |  |
| 废水 | DW001 | 污水站总排口 | PH、氨氮、化学需氧量、石油类、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、流量 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 |  |
|  | DW002 | 雨水排放口 | 氨氮（NH3-N）、悬浮物 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/年 |  |
| 土壤 | ES1、ES2、ES3、ES4、ES5、ES6 |  | 石油烃（C10-C40） | 表层样，1个样 | 1次/3年 |  |
| 地下水 | 1#、2#、3# |  | PH值、氨氮、汞、化学需氧量、六价铬、锰、铅、砷、石油类、铁、铜、总镍、总锌、总硬度、镉 | 毕托管采样，1个样 | 1次/年 |  |
| 噪声 | 厂界噪声EN1、EN2、EN3、EN4 |  | 工业企业厂界环境噪声 | 昼间和夜间各监测一次 | 1次/季度 |  |